闽清县应急管理局工业企业双随机检查情况公示（八）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 检查时间 | 存在问题 |
| 1 | 福建省闽清通用包装有限公司 | 工业企业 | 2019.12.24 | 企业车间消防器材无日常维护、保养记录，生产车间未设置应急灯，已督促企业限期整改 |